四川省第四人民医院沙河院区

手术室、ICU层流系统维保服务采购项目详细要求

一、项目概述

本项目位于四川省成都市锦江区岷江路1666号。依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012、《手术部医院感染预防与控制技术规范》等相关规定对沙河院区手术室、ICU层流系统进行日常运行管理、维护服务采购项目市场调研。

- 数量清单

1、设备、手术室数量清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块式风冷冷热水机组（国祥） | KMS020DR | 6台 | 制冷量：65KW |
| 2 | 循环水泵 |  | 2台 |  |
| 3 | 组合式空调机组 |  | 7套 |  |
| 4 | 风机盘管 |  | 39台 |  |
| 5 | 百级手术室 |  | 2间 |  |
| 6 | 万级手术室 |  | 4间 |  |
| 7 | 辅助用房及洁净通道 |  | 1项 |  |
| 8 | ICU病房 |  | 1项 |  |

- 过滤器数量清单

| 名 称 | 规格（mm） | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、手术室部分 |  |
| 回风口过滤器 | 805X360X10 | 8个 |  |
|  | 400X400X10 | 7个 |  |
|  | 503X503X10 | 3个 |  |
| 板式初效过滤器 | 287X592X46 | 8个 |  |
|  | 592X592X46 | 2个 |  |
|  | 490*592*46 | 5 |  |
|  | 805*355*10 | 16 |  |
|  | 400*400*10 | 8 |  |
| 袋式中效过滤器 | 287X592X381 | 10个 |  |
|  | 592X592X381 | 3个 |  |
|  | 490*592*381 | 1 |  |
| 亚高效过滤器 | 592X280X292 | 2个 |  |
|  | 592X592X292 | 1个 |  |
| 高效过滤器 | 610x305x292 | 28个 |  |
|  | 484x484x220 | 13个 |  |
|  | 320x320x220 | 5个 |  |
| 二、ICU部分 |  |
| 回风口过滤器 | 400X400X13 | 9个 |  |
| 亚高效过滤器 | 592X280X292 | 1个 |  |
|  | 592X490X292 | 1个 |  |
| 中效过滤器 | 592X287X381 | 1个 |  |
|  | 592X490X387 | 1个 |  |

三、服务期限

三年，合同一年一签（考核合格后可考虑续签服务合同）。

四、供应商资格及资质性要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体投标

五、参与市场调研的响应供应商依据相关标准和技术经验进行编制本项目服务方案，服务考核标准，人员服务数量、技术要求，评审办法和维保费用预算。

编制基本原则：1、结合国家相关标准及行业规范进行编制；2、满足本院区科室使用要求；3、预算金额合理。