四川省第四人民医院核磁共振仪（MRI）维保服务项目详细要求

1. 项目名称：四川省第四人民医院核磁共振仪（MRI）维保服务项目
2. 项目内容：春熙院区1台飞利浦核磁（Intera 1.5T）

沙河院区1台GE核磁（SIGNA MR380）

1. 维保要求：
2. 飞利浦核磁（Intera 1.5T）：提供(除磁体)全保修服务：线圈；电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床及所属辅件）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、室外水冷机组等）；液氦的正常消耗。不包含：磁体；普通空调机组、激光相机、高压注射器、中央空调等第三方外围设备。
3. GE核磁（SIGNA MR380）：技术保，其中包含定期维护保养，提供不限次数人工上门服务。

四川省第四人民医院

2024年4月25日